大型仪器设备验收报告

项目编号：   豫财招标采购-2020-1346

设备名称： 分布式光纤温度&应变测量系统

使用单位：   水利科学与工程学院

验收日期：

注 意 事 项

1. 此表适用于单价40万元以上（含40万元）教学科研等仪器设备。

2. 仪器设备到货运行正常后由使用单位成立验收小组进行初验（包  括合同清单与实物核对，有无缺失、损坏，并进行安装、调试、技术指标参数性能检验、技术培训等），初验合格后填写本报告，并在学校验收工作组进行验收前将本报告电子版发送至邮箱lfq@zzu.edu.cn。本报告下载地址http://www5.zzu.edu.cn/gzc/wjzl/xgxz/（国有资产管理处—相关下载）。

3. 本报告一式两份，一份交国资处，一份使用单位留存（做固定资产验收单时需出示）。

4. 本报告是仪器设备档案的重要组成部分，列为长期保管范围，请认真如实填写。

请将该仪器设备拍照后,置于方框内 ：

| 仪器名称 |  |  | 中文：分布式光纤温度&应变测量系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 英文：VISION Dual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  | 21ST1197 |  |  | 型号规格 |  | VISION Dual |  |  |  |  |  |
| 单价（万元） |  |  | 117.98万元 |  |  | 合同编号 |  | 豫财招标采购-2020-1346 |  | 国别 |  |  | 瑞士 |
| 出厂日期 |  |  | 2021年1月 |  |  | 到货日期 |  | 2021年9月 |  |  |  |  |  |
| 出厂号 |  |  | 21ST1197 |  |  | 经费来源 |  | 郑州市协同创新重大专项（120-32211641） |  |  |  |  |  |
| 生产厂商 |  |  | Omnisiens |  |  | 供应商 |  | 河南安强科贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 服务范围 |  |  | - 仪器工作原理和硬件介绍 - 仪器安装 - 软件培训 - 测试演示和操作规范培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能指标 |  |  | 测试距离：60km（环路120km） 内置通道数：标配4通道 空间分辨率：0.5m~20m（步长0.25m） 距离采样间隔：0.25m 光功率损耗预算：14dB（环路28dB） 测量分辨率和范围：布里渊频移：0.1MHz 温度：0.1℃ 应变：2με 采集时间：典型值30s~5min 最大测量点数：100000 工作温度：0~+45℃ 存储温度：-10℃~60℃ 相对湿度：Max85%非冷 防护等级：IP20（室内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能及特色 |  |  | - 测试距离长，允许光路损耗高 - 采集时间短 - 图形化界面，易于使用 - 根据预设日期进行自动测量 - 可对多种类型光纤进行分段设置 - 标准内置4通道，可进行多路光纤测量 - 配置和测量数据以专用数据库格式保存，并能够导出到其他测试与分析平台中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放置地点 |  |  | 北校区农水楼一楼实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 王娟 |  |  | 手机 |  |  | 13526523632 |  |  |  |  |
| 光缆要求 |  |  | 单模光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放时间 |  |  | / |  |  | 收费标准 |  |  | 校内：70/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校外：500/h |  |  |  |  |
| 设备配套附件、备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 总价（元） |  | 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 总价（元） |  |
| 1 | 便携式控制终端 |  |  | 1 | 5500 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 应变光缆 |  |  | 500 | 32000 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OTDR光时域应变反射仪 |  |  | 1 | 35000 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 设备所附技术资料及说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 份数 |  | 序号 | 名称 |  |  |  | 份数 |  |
| 1 |  | VISION Dual培训视频 |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | VISION Dual中文版操作手册 |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 光纤传感技术PPT |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VISION Dual软件安装包 |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | VISION Dual出厂检测报告 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 设备负责人签字： 国资处（验收人）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |